## Slide 2
BİR GÜN GELECEK İNSANLAR, KOLERA VE VEBA GİBİ GÜRÜLTÜYE KARŞI DA AMANSIZ BİR MÜCADELE AÇMAK ZORUNDA KALACAKLARDIR.
Dr. Robert KOCH (1910)

## Slide 3
Akustik ses dalgalarının;
Oluşumu
İletimi
Etkileri
Algılanması
İşitme ile ilgili konuları
inceleyen ve uygulama olanaklarını araştıran bilim dalıdır.

## Slide 4
Akustik ile ilgili Bilim Dalları
Fiziksel Akustik
Fizyolojik ve Psikolojik Akustik
Gürültü Etkileri ve Kontrolü
Mimari Akustik
Sualtı Akustiği
Müzik Akustiği ve Müzik Aletleri
Akustik Ölçümler ve Araçlar

## Slide 5
Mimari Akustik
Yapı Akustiği
(Gürültü Denetimi/Sessizleştirme)
Bireylerin yaşadıkları ortamlarda (Açık hava/kapalı mekan) gürültünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla alınması gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.
Hacim Akustiği
İşitsel algılamanın önemli olduğu mekanlarda, kaynaktan çıkan seslerin en iyi şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamak üzere gereken önlemlerin ele alındığı akustik dalıdır.

## Slide 6
Ses Nedir?
Sesin Fiziksel Tanımı:
Esnek bir ortam içinde periyodik titreşimler yapan bir kaynağın, ortamın denge basıncında değişimler meydana getirmesi ve bu basınç değişimlerinin sabit bir hız ve belirli bir faz farkı ile ortamın uzak noktalarına kadar iletilmesidir.
Kısaca sesin oluşumu için titreşim yapan bir ses kaynağı ve esnek bir ortam gereklidir. (katı, sıvı, gaz)
İnsan kulağının algılayabildiği maddesel ortam titreşimlerine SES denir.

## Slide 7
Sesin Yayılma Hızı
C=
C: Sesin yayılma hızı (m/sn)
E:Ortamın esneklik katsayısı
Ortamın Özgül Ağırlığı
İncelik – Kalınlık
Azlık – Çokluk
Tını
ve ses Zaman içinde değişir.
Sesin yayılma hızı ortamın özgül ağırlığına ve esneklik katsayısına bağlıdır.

## Slide 8
Sesin İncelik – Kalınlığı
Sesin frekansı incelik ve kalınlığı belirler.
Frekans:
Sesin bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Birimi Hertz(Hz)’ dir.

## Slide 9
Sesin İncelik – Kalınlığı
İnce ya da tiz ses örnekleri; çocukların sesi kısa tellerden, ince metallerden çıkan sesler, sivrisinek sesi.
Kalın ya da bas ses örnekleri; bas, bariton gibi erkek sesleri, kontrbas gibi büyük boyutlu çalgıların ya da uzun tellerin sesi.
Frekans(Hz), Periyod (sn), Dalga Boyu (cm,m) sesin inceliği ve kalınlığı ile ilgili büyüklükledir.

## Slide 10
Periyod (Devir Süresi): Bir titreşimin süresine periyod denir.
T=
Dalga Boyu: Hava gibi elastik bir ortamda ses titreşimleri dalgalar halinde yayılır. Simgesi , birimi (m)’dir.
Frekans Tayfı: Bir ses dalgasında ses basınç düzeyleri ile frekanslar arası ilişkiyi gösteren grafiktir. Doğadaki sesler genellikle karmaşık sesler olduğundan bu seslerin frekans analizi yapılarak daha çok hangi frekanslarda seslerin olduğu gürültü kontrolü açısından bilinmesi gerekir.
Sesin İncelik – Kalınlığı

## Slide 11
İşitme Alanı ve İşitsel Duyarlılık
dB’ in Algılanışı
Ses Düzeyindeki Değişim (dB) | Algılana Sesin Gürlüğündeki Değişim
3 | Ancak Hissedilebilir
5 | Belirgin Derece Farklı
10 | İki Kat Farklı
15 | Çok Farklı
20 | Dört Kat Farklı

## Slide 12
Ses Düzeyi Hesapları
Mimaride ses düzeyleri dB’ dir. Desibel logaritmik bir büyüklük olduğundan aritmetik işlem yapılmaz.
1.Tablolar ile Toplama İşlemi: Ses düzeyleri eşit olan ses kaynaklarının toplam ses düzeylerinin hesabı için yandaki tablodan yararlanılır.
Ses Kaynaklarının Sayısı (n) | Toplam Düzey (dB)
1 | N
2 | N+3
3 | N+5
4 | N+6
: | :
10 | N+10
n | 

## Slide 13
Örnek 1: Bir keman 67 dB müzik çalmaktadır. 100 keman aynı düzeyde ses üretirse toplam ses düzeyi ne olur?
Tabladan da görebileceğimiz üzere N sayıda kaynaklar için kullanılan formül;
N+10 log n ise, Toplam ses düzeyi= 67+10log100
= 67+20=87dB
1.Tablolar ile Toplama İşlemi: Ses düzeyleri farklı olan ses kaynakları toplam ses düzeylerinin hesaplanması için aşağıdaki tablodan yararlanılır.
Ses Düzeyi Hesapları

## Slide 14
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar
Sesin Doğması
Değişik tür bir enerjinin ses enerjisine dönüşmesi ile ses ortaya çıkar.
Ses katılarda, sıvılarda ve gazlarda doğup yayılabilir. Sesin yayılma hızı ortamın özelliklerine göre değişeceğinden sesin nerede doğduğu alınacak önlemler açısından önem kazanır.
Havada Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimleri havaya geçmesi ve havada yayılmasıdır. Canlı sesleri, gök gürültüsü, tv sesi, müzik sesi v.b.
Katıda Doğan Sesler: Bir ses kaynağının titreşimlerinin katıda doğup yayılmasıdır. Tesisat, havalandırma, jeneratör, adım sesleri v.b.

## Slide 15
Ses ile ilgili Fiziksel Olaylar
Sesin Yayılması
Bu kaynakları 3 grupta toplayabiliriz.
  Noktasal Kaynak,
  Çizgisel Kaynak,
  Düzlem Kaynaklardır.
Noktasal Kaynak: Boyutları ürettikleri sesin dalga boyundan daha küçük olup küresel dalgalar yayan kaynaklardır. Bu nedenle sesin serbest alanda yayılışında, ses düzeyi, sesin karesi ile ters orantılı olarak azalır.
L₂= L₁ - 10log(r ₂/r ₁)² (dB)
Noktasal kaynaklarda uzaklık her iki katına çıktığında ses düzeyi 6dB, her on katına çıktığında 20dB azalır.

## Slide 16
Çizgisel Kaynak: Birden fazla(sonsuz sayıda) eş düzeyli nokta kaynağın bir doğrultu üzerinde birbirine çok yakın bulunması ile oluşur. Çizgisel kaynaklar silindirik ses dalgaları yayar.
L₂= L₁ - 10log(r ₂/r ₁) (dB)
Çizgisel kaynaklarda uzaklık her iki katına çıktığında 3dB, her on katına çıktığında 10dB azalır.
Düzlemsel Kaynaklar: Eşdüzeyli noktasal kaynakların bir düzlem üzerinde bir araya gelmeleri ile oluşur ve düzlemsel dalgalar yayar. Düzlemsel kaynaklarda ses, kuramsal olarak uzaklıkla azalmaz.

## Slide 17
Sesin Yansıması: Hava içinde yayılan ses enerjisi, duvar, döşeme v.b. Bir engele rastladığı zaman, bu enerjinin bir bölümü engelin yüzeyinde yansır.
Yansımanın niceliği ve niteliği olmak üzere iki boyutu vardır.
Yansımanın Niceliği: Yansımanın büyüklüğü anlamındadır. Yansıtma çarpanı . «r» ile gösterilen bu büyüklük, yüzeyden yansıyan sesin yüzeye gelen ses oranı olarak tanımlanır.
Yansımanın Niteliği: Yansıyan ses ışınlarını biçimsel olarak ele aldığımızda düzgün yansıma ve yayınık yansıma olarak ayrılır.

## Slide 18
Sesin Yutulması: Gelen ses enerjisinin yansımayan bölümü yutulmuş sayılır. Sesin yutulması, ses enerjisinin başka tür bir enerjiye ya da ses dışı titreşimlere dönüşmesidir. Simgesi «a» dır. Örneğin bir yüzey sesin %85’ini yansıtıyorsa, o yutma çarpanı a=0,15’dir.
Anekoik ve Tam Yansımalı Oda
Anekoik oda tamamiyle yutucu elemanlarla kaplı bir odada, kaynaktan yayılan ses yansıyarak geri dönmeyeceği için ve sönümleneceği için sanki açık havada ilerliyormuş etkisi yaratacaktır.

## Slide 19
Tam Yansımalı Oda ise içerisi katı yansıtıcı yüzeylerle dolu bir odada ses enerjisinin hemen hemen tamamı, yüzeylere çarptığı zaman yansıyacaktır. Bu durumda ses enerjisinin her bölgeye eşit olarak dağılacağı, dağınık alan elde edilmiş olur. Bu odalara yansışım (reverberasyon) odası denir.
Sesin yutulması başlıca üç ayrı tip gereçte olur.
• Gözenekli gereçlerde yutulma,
• Titreşen levhalarda yutulma
• Rezonatörlerde yutulma olarak sıralanabilir.
Gözenekli Gereçlerde Yutulma
Gözenekli gereçlerin içinde çok sayıda kılcal delikler bulunan hafif elemanlardır. Gözenekli gereçlere örnek halı, keçe, cam, taş yünü gösterilebilir. İnce seslerde (yüksek frekanslarda) daha etkilidir.

## Slide 21
Bir levhayı titreştiren ses enerjisi, levhanın tespit yerlerindeki sürtünmeler, levhanın şekil değiştirmesiyle ilgili iç sürtünmeler, levhanın arkasında bulunan hava tabakasıyla ilgili sürtünmeler ve benzeri ile sonunda ısı enerjisine dönüşür.
Titreşen levhalar, bütün benzer sistemlerde olduğu gibi, öz frekanslarına yakın frekanslardaki sesleri en büyük oranlarda yutarlar. Titreşen levha özelliği gösteren gereçler kalın sesleri çok daha fazla yutarlar.

## Slide 22
Maskeleme
Bir yerde, aynı anda var olan iki sesten birinin, ötekinin işitilmesini engellemesiyle, maskeleme olayı gerçekleşir.
Bu durum maskelenen ses açısından, işitme alt eşiğinin yükselmesi biçiminde belirir ve aynı şekilde ölçülerek değerlendirilir.
Yüksek frekanslı sesler, alçak frekanslara göre daha kolay maskelenir.

## Slide 23
Gürültü Nedir?
İstenmeyen ve hoşa gitmeyen her türlü ses gürültü olarak tanımlanır.
Akustik açıdan tanımlarsak; gelişigüzel bir dalga biçimine ve birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan birden çok frekans bileşenine sahip, yüksek basınçlı ve basıncı zaman içinde değişebilen, ani veya sürekli karmaşık sesler topluluğuna gürültü denir.

## Slide 24
Özetle gürültü;
Düzensiz dalga biçimli
Genellikle yüksek basınçlı
Basıncı zaman içinde değişebilen
Ani veya sürekli birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan birden çok frekans bileşenlidir.

## Slide 25
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri
Gürültü insan organizmasında, önce fark edilmeyen, etkisi sonradan çıkan kalıcı bozukluklar yaratıyor.
Başlıca etkileri;
Fizyolojik zararlar,
Psikolojik zararlar,
Rahatsızlık

## Slide 26
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri
Fizyolojik Etkileri;
Kan basıncının artması
Kalp atışlarında düzensizlik
Soluk alıp vermenin artması
Hormonal dengenin bozulması (troid bezinin üretimi gibi)
Renk algılamada değişiklikler
Kadınlarda doğum güçlükleri, sakat ve ölü doğumlar
İstemli kasları kapsayan refleksler (göz ve yüz kaslarının hareketi)

## Slide 27
Psikolojik Etkileri;
Yorgunluk hissi
Uykusuzluk
Baş ağrısı
Dikkatin azalması (kaza yapma riskinin artması)
Performansın düşmesi (verimliliğin azalması)
Tahammülsüzlük
Öğrenmede azalma
Hafızada değişiklik (olumlu ya da olumsuz)
Sinirlilik ve gerginlik
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri

## Slide 28
Akustik Travma
Ses basınç düzeyi 120dB’ in üzerinde olduğunda, kulak zarının ve orta kulak elemanlarının büyük genlikli titreşimleri, genelde dokunma duyulanmasına benzer bir duyulanma yaratır.
İç kulak ve dengenin bozulması söz konusudur. 130dB’ in üzerindeki düzeylerde ise büyük oranda akustik travma oluşur.
80-100dB arası zararlı, 120dB’ in üstü ise acıya neden olmakta, 140dB ise dayanılmaz kabul edilmektedir.
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri

## Slide 29
Gürültü Çeşitleri
1- Frekans Dağılımına Göre
A-) Geniş Bant Gürültü: Ayırt edilebilen frekans bileşenleri olmayan ve pek çok frekansı birden içeren gürültülere geniş spektrumlu gürültü denir. Geniş bantlı gürültülerden yapay olarak elde edilen ve deney ve ölçmelerde kullanılan beyaz ve pembe gürültü en bilinenleridir.
B-) Dar Bant Gürültü: Birbirinden bağımsız frekans bileşenleri olanlara yani belirgin frekansları bulunan gürültülere de dar spektrumlu gürültü denir. Dar bantlı ya da yalın gürültüler, geniş bantlı ya da karmaşık gürültülere göre daha rahatsız edicidirler.

## Slide 30
2- Gürültünün Zamanla Değişme Şekline Göre
A-) Kararlı Gürültü: Gürültünün düzeyinde zamanla önemli bir değişme olmaz. Sabit bir hızda ve Güçte çalışan bir motorun yaratacağı gürültü bu tip gürültüye örnektir.
B-)Kararsız Gürültü: Gürültünün düzeyinde zamanla önemli bir değişikliklerin gözlendiği gürültü türüdür. Zamanla değişme, dalgalanma ya da durup yeniden başlama(kesikli olma) şeklinde olur. Bu tür gürültülere dalgalı gürültü, kesikli gürültü adı verilir.
C-)Darbeli Gürültü: Bu tür gürültünün kesikli gürültüden farkı her gürültü anının darbe gürültüsünde çok daha kısa olmasıdır.
Gürültü Çeşitleri

## Slide 31
Beyaz Gürültü: Frekans spektrumu boyunca sabit bir spektral düzeyli gelişigüzel gürültüdür.
Pembe Gürültü: Spektral düzeyi her oktavda 3 dB azalır. Bant düzeyi ise her oktav için sabit kalır.
Gürültü Çeşitleri

## Slide 32
Çevresel Gürültüler
Ulaşım Gürültüsü
Karayolu Trafik Gürültüsü
Demiryolu Gürültüsü
Havayolu Gürültüsü
Denizyolu Gürültüsü
Sanayi Tesisleri Dış Gürültüsü
Şantiye Gürültüsü

## Slide 33
Gürültü Denetiminde Temel İlkeler
Yaşanılan tüm mekanlarda akustik konforun sağlanması, öncelikli olarak gürültü denetimine bağlıdır.
Gürültü denetimi sürecinde ilkesel olarak aşağıdaki sıra izlenir;
Kaynakta denetim
Kaynak-alıcı arasında denetim
Alıcıda denetim

## Slide 34
Ses günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Canlıların haberleşmesinin temel kaynağıdır. Bize müzik dinlerken verdiği haz kadar, sağlığımızı bozacak derecede de etkili olabil­mektedir. Sesin rahatsızlık vermesi için her zaman yüksek seviyeli olması da gerekmeyebilir. Bu, bulunduğumuz yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin gün boyunca ça­lıştığımız ofiste maruz kaldığımız ses seviyesi çok daha yüksek olsa da, geceleri yatak oda­mızda meydana gelebilecek çok daha düşük seviyelerdeki seslere karşı gösterdiğimiz tolerans daha az olabilir.

## Slide 35
Ses sözcüğü nesnel ve öznel olarak iki ayrı açıdan tanımlanabilir:
Fiziksel olarak ses, bir basınç altında elastik bir ortamdaki (örneğin hava) parçacıkların yer de­ğiştirmesidir. Bu, sesin nesnel tanımıdır.
Fizyolojik bakımdan ise ses, yukarıda sözü edilen basınç akımı tarafından uyandırılan işitsel duyudur. Bu da sesin Öznel tanımıdır.
Gürültü ise, yaygın olarak istenmeyen ses anlamında kullanılmaktadır.
SES

## Slide 36
DIŞ KULAK
DIŞ KULAK
YOLU
KULAK KEPÇESİ
KULAK
ZARI
ORTA
KULAK
OSTAKİ
BORUSU
KOKLEA
İÇ
KULAK
OVAL
PENCERE
KULAK KEMİKCİKLERİ
İNSANDA İŞİTME OLAYI

## Slide 37
Ses, havada dalgalar halinde yayılır. Çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak kulak yoluna iletilir ve kulak yolu ile kulak zarına getirilerek kulak zarı titreştirilir. Kulak zarı titreşince buraya bağlı olan çekiç–örs–üzengi kemikleri de titreşir ve bu kemikler ses titreşimlerinin şiddetini arttırarak bu titreşimleri oval pencereye verirler. Oval penceredeki ses titreşimleri burada bulunan dalız ile alınarak salyangoza iletilir. Salyangoza gelen ses titreşimleri işitme duyu hücreleri tarafından alınarak işitme duyu sinirlerine aktarılır ve sinirler yardımıyla beynin işitme duyu merkezine taşınır. Gelen uyartılar beyin tarafından değerlendirilir ve işitme olayı gerçekleşir.
İNSANDA İŞİTME OLAYI

## Slide 38
İNSAN İLE GÜRÜLTÜNÜN İLETİŞİMİ

## Slide 39
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

## Slide 40
1. Yapı dışı gürültüler
Yapıların dışında yer alan kaynaklardan üretilen ve gerek yapı içindeki hacimleri ve gerekse de yapı dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen gürültülerdir. Bunlar da şu şekilde gruplandırılabilir: • Ulaşım gürültüleri (Karayolu, denizyolu, demiryolu, uçak ve havaalanı gürültüleri)
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

## Slide 41
• Endüstri gürültüleri (araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler)
• Yapım (şantiye) gürültüleri (yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri)
• İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek sesle konuşma, spor ve atış alanları, müzik sesleri vb)
• Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (açık hava sinemaları, eğlence yerleri, reklam ve propagandalar gibi)

## Slide 42
2. Yapı içi gürültüler
Yapıların içinde yer alan kaynaklardan doğan seslerdir. • Konuşma, yürüme ve yükseltilmiş müzik sesleri
• Darbe ve eşya sürtünmeleri ile ev araçlarının gürültüleri
• Büro ve garaj gibi yapı içinde yer alan her türlü işyerinden gelen gürültüler
• Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat v.b.)
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI

## Slide 43
BAZI GÜRÜLTÜ DEĞERLERİ VE ETKİLERİ

## Slide 44
A) Fiziksel Etkileri
1. İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar. Oluşan işitme kaybı sinirsel tipte bir kayıp olduğundan kesin tedavisi yoktur. Bu nedenle gürültüden korunma son derece önemlidir.
Gürültü, insanlarda işitme kayıplarının yanı sıra psikolojik, ve kardiyovasküler sistemleri etkileyerek çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 45
2. Yapılan araştırmalara göre çevresel gürültü 60 dB olduğu zaman katekolamin ve kortizol düzeylerinin arttığı ve bunun da insanda konsantrasyon, iletişim ve uyku bozukluklarına yol açtığı belirtilmektedir. Gürültü tarafından indüklenen akut ve kronik stres erken uyku dönemindeki paterni bozmaktadır.
3. Gürültü kortizol salınımı yükselirken bunun sonucunda kan şeker düzeyinde yükselme vücut bağışıklık sisteminde değişiklikler, eozinopeni (akyuvarlarda azalma, hipertansiyon, osteoporozis (kemik erimesi ) stres ülserlerine kalp damar hastalıklarında artma görülmektedir .
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 46
4. Gürültünün kişilerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır.
5. Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etkilenmektedir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 47
B) Psikolojik Etkileri
1. Gürültünün kişideki motivasyonel düzeyi ve duygudurum dengesini etkilediği bilinmektedir. En belirgin etkileri, rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur. Gürültüden kaynaklanan sinir bozukluğu, korku, tedirginlik, yorgunluk önemli belirtiler olarak fark edilmektedir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 48
2. Gürültünün bir diğer etkisi ise ani kızgınlık ve öfkeyi tetikliyor olmasıdır. Kızgınlık ve öfkeyi kişinin kendisine yönelttiği durumlarda ise, kendini suçlama, aşırı sessizlik ve içe kapanma görülebilir. Tahammül ve hoşgörünün azalması, konsantrasyon eksikliği ve yardım isteğinin azalması da etkiler arasında sayılabilir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 49
3. Çevresel gürültü rahatsız uykunun en önemli nedenlerinden biridir; Uykuya dalmadaki güçlük, uyku sırasında uyanma, çok erken kalkma ve genel olarak uykusuzluk hissetme sayılabilecek etkilerdendir. Buna bağlı olarak, uyku hapı tüketiminin artması da sonuçlardan biridir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 50
4. Gürültünün iş verimini azaltması da söz konusudur. Çalışma hayatında olması gerekenden fazla bir gürültü olduğu durumlarda, işin zamanında yapılması, işin doğru olarak yapılması zorlaşmakta; iş kazaları meydana gelebilmektedir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 51
5. Gürültüye maruz kalma, sosyal ve davranışsal etkileri ile karmaşık bir durumdur. Bu etkiler, günlük davranış değişiklikleri yanısıra (kapanış pencere ve dış sesleri ortadan kaldırmak için kapılar ve pencereler arkasına saklanma; bir yandan balkonları, terasları kullanamama) sosyal davranışlarda da değişikliklere neden olmaktadır.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 52
Unutulmamalıdır ki kişinin mülkiyet hakkı gibi ruhsal olarak da yalnız başına kalma hakkı da vardır. Toplumsal hayatın buna göre planlaması oldukça önemlidir. Ancak kişisel olarak da gürültüden uzak kalmak için birtakım girişimlerde bulunmak gerekebilir. Örneğin, yaşam alanının yoğun gürültü yaratabilecek havaalanı, endüstri ve sanayi bölgesi gibi yerlerden uzak alanlarda seçilmesi, yaşanılan evlerde ses yaltımına özen gösterilmesi kişisel tercihler ve önlemler olabilir. Böylelikle en azında temel yaşam alanı korunmuş olacaktır. İş hayatında da kısa molalar vermek, kişilerin kendilerine sessiz, gürültüden uzak alanlar belirlemeleri, bu alanları bir nevi psikolojik rahatlama için kullanmaları önerilebilir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 53
Küçük de olsa sessiz bir teras ya da sessiz bir kitapçı ziyareti hepimize iyi gelir. Gerginlikte uzaklaşmak için yaratabilecek molalar; herkesin kişisel şartlarına göre ayarlanmalı tabi ki. Kişinin kendini iyi hissedebileceği, rahatlayabileceği, kolay uygulanabilir uğraşlar edinmesi – müzik dinlemek, okumak, yazmak gibi ya da ortam değiştirebileceği farklı uğraşlar içine girmesi – sosyal etkinlikler, spor, gezi rahat hissettirebilir. Bu kısa ya da uzun soluklu molalar ruhsal enerjinin yenilenmesi için gereklidir. Gürültüden uzak kalmak için kişinin kendisine kaliteli zamanlar yaratması gerekir.
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

## Slide 55
Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan raporda da belirtildiği gibi, gürültü ölümcül olabilir. Sürekli gürültüye maruz kalma, “gürültü kirliliği” yarattığı durumda; yüksek kan basıncı sonucu ölümcül kalp krizlerine kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkiler yaratabilmektedir. O halde modern bir veba olarak da tanımlanan gürültü kirliliği hastalığına yakalanmamak için çok daha fazla uğraş vermek gerekmekte.
SONUÇ

## Slide 56
Gürültü Denetiminde Temel İlkeler
1) Kaynakta denetim;
Kaynakta denetim konusu, öncelikle gürültü oluşumuna neden olan kaynakları ortadan kaldırmak, gürültü kaynaklarının gürültü düzeylerini azaltmak ve/ya da gürültünün niteliğini değiştirmek gibi konuları kapsamaktadır.
Hidrofor, jeneratör, motorlu taşıt, elektrikli ev cihazları ve benzeri gürültü kaynaklarının denetimi gibi
2) Kaynak-alıcı arasında denetim;
Kaynakla alıcı arasındaki yolda sesin azaltılmasına yönelik önlemlerin tümünü içermektedir.
3) Alıcıda denetim;
Kaynakta ve kaynak-alıcı arasında denetlenemeyerek yapılara ulaşan gürültü için mikro ölçekte yapılabilecek önlemlerden söz edilebilir. Gürültüden etkilenen insanın alabileceği, kulak tıkacı takmak vb.

## Slide 57
Gürültü Denetiminde Temel İlkeler

## Slide 58
Gürültü Ölçümleri

## Slide 59
Gürültü Ölçümleri
Ölçümlerin amaçları şunlardır:
Bir çevrenin akustik ortamının gürültü kriterleri ile karşılaştırılarak kabul edilebilirliğinin kontrolü
Bir ses kaynağının gürültüsünün yönetmelik ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü
Bir çevrede gürültü haritalarının elde edilmesi ve fiziksel çevre koşullarının etkisinin bulunması
Bir çevrede gürültü kontrolü için önlemlerin ve etkinliklerinin saptanması
Gürültü ölçümlerinde uygulanacak ilkeler:
Problemin doğru tanımlanması
Uygun ölçüm sisteminin seçilmesi
Uygun ölçme düzeninin kurulması
Doğru kalibrasyonun yapılması
Ölçümlerin istenen doğruluk derecesi ile yapılması

## Slide 60
Gürültü Ölçümleri
Akustik ölçümler 3’e ayrılır;
Emisyon ölçümleri
İmisyon ölçümleri(alanlarda yapılır)
Yapı akustiği ölçümleri
Ölçüm işlemlerinde aşağıdaki işlemleri yaparız;
Sinyal alma ve analizler: Ses gücü, şiddeti ve basıncı
Data biriktirme
Gürültü düzeyleri analizleri: spektral, zamansal ve Çevresel

## Slide 61
Ölçüm Cihazları 3 Tiptir.
Tip 0: Genellikle çok hassas laboratuvar ölçümlerinde kullanılır
Tip 1 : Standart tarafından belirtilen değişik çevre gürültüsü, hacim akustiği ölçümleri için
Tip 2 : Frekans aralığı, Tip 1 mikrofonlara göre daha dardır.
Ölçüme başlamadan önce referans sinyal düzeyi 94dB veya 114dB (1000Hz’de) kalibratörle kalibre edilerek kontrol edilmelidir. (±1dB fark olabilir.)

## Slide 62
ÖLÇMELER
Yapı kabuğu ya da bölme elemanına ulaşan sesi belirlemede
en güvenilir yöntemlerden biri ölçmedir.
İlgili standartlara uygun olarak yapılan ölçmeler ile gürültü
düzeyleri hem LeqA cinsinden hem de oktav bant gürültü düzeyleri yani spektral değerler olarak elde edilebilir.
Gürültü Ölçümleri

## Slide 63
Titreşim
Titreşim, bir sistemin denge konun civarında yapmış olduğu salınım hareketidir.
Yapılan hareket T saniyede kendini tekrar ediyorsa harekete periyodik hareket denir.
Titreşimin Nedenleri
Sistemin bağlı olduğu temelden gelen kuvvet
Dönen sistemlerde dengelenmemiş kütleler
Motorlarda gidip-gelen kütleler
Darbe, Depremvb. Nedenlerle oluşan herhangi bir kuvvet olabilir.
Titreşimin Etkileri
Gürültü
Yüksek gerilmeler
Aşınma
Malzeme yorulması

## Slide 64
Titreşim Türleri
Kararlı titreşimler: Mekanik sistemler, pompalar, asansörler, ev aletleri
Geçici Titreşimler: Sıhhi tesisat, su ve buhar boruları, armatürler
Titreşimin fiziksel parametreleri
Titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi
Titreşimin frekansı
Etki kuvvet
Alıcı noktadaki katı ortamın mekanik empedansı
Titreşimin Kaynakları
Yapı Dışı Yapı İçi
Madenler, taş ocakları
Sonik Patlamalar
Ağır taşıtlar, yapım işleri
Mekanik Ekipmanlar
Titreşim

## Slide 65
Ölçüm Sistemleri
Titreşim parametrelerinden titreşim hızı, ivmesi ve yer değişimi ölçülebilir, Frekanslara ve zamana göre değişimler analiz edilir.
Titreşim ölçümü ve analizleri için kullanılan sensorlar 2 ye ayrılır:
İvmeölçer(Akselerometre)
Lazerli Vibrometre
Titreşim

## Slide 72
Mimari projede, esas itibariyle yatırımcı (veya şartnameli kamu binası, mal sahibi, …) istekleri başta olmak üzere bir tasarımın ilk başından itibaren;
Mimari,
Statik,
Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı tasarımcılarının bir araya gelerek, ön projeden itibaren birlikte yaptıkları çalışmalara, “Bütünleşik Tasarım” adını veriyoruz.

## Slide 73
Bütünleşik Bina Tasarımı

## Slide 74
TEŞEKKÜRLER