## Slide 2
Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin,
kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi

## Slide 3
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Literatür taraması
TASLAK YÖNETMELİK
Konfor şartlarına uygun tasarım yöntemi
ETKİ ANALİZİ
DÜZENLEME
AB’deki mevcut durum
AB Projesi
Kabuller, standartlar, yöntemler
Sınır değerler
Uygulamaya ilişkin kurallar
Taslak Yönetmeliğin Sektörle Paylaşımı-Bilgi alış verişi
Yönetmeliğin Görüşe gönderilmesi
Görüş değerlendirmesi
Yönetmeliğin yayınlanması
18/09/2014
31/05/2017

## Slide 5
Düzenleyici alt mevzuatın oluşturulması
Sertifika Programlarına Dair Tebliğ
  Sertifika içeriklerinin oluşturulması
  Uygulamaya yönelik kuralların belirlenmesi
  Taslak tebliğin görüşe sunulması
  Yayınlanma

## Slide 10
Sınır Değer
Akustik Performans Sınıfı
Akustik uzman
Akustik Performans Belgesi
Bina İşlevi
Gürültü ve Yalıtım Göstergeleri

## Slide 11
BİNA İŞLEVLERİ
Konut
Eğitim Tesisleri
Sağlık Tesisleri / Yaşlı bakım evleri
Sanayi Tesisleri
Büro ve İdari Binalar
Konaklama Tesisleri
Yurt Binaları
Kültürel Tesisler
Ticari Tesisler
Terminaller
Dini tesisler
Eğlence / Spor Tesisleri

## Slide 13
Her binanın Akustik Performans Belgesi olacak mı?
Kamuya açık mekanların bulunduğu ve farklı kullanımları içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ile
A veya B akustik performans sınıfının hedeflendiği binalar

## Slide 14
AKUSTİK RAPOR
Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yedi kata kadar olan konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen iki kata kadar konut dışı binalar
AKUSTİK PROJE
Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,
31/05/2019 Tarihine kadar;
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre düzenlenmesi gereken akustik proje yerine mimari akustik rapor hazırlanabilir.”

## Slide 15
YENİLİKLER
TASARIMDA YENİ YAKLAŞIM
YENİ DETAYLARA GÖRE İMALAT
AKUSTİK UZMANLIK
LABORATUVAR KAPSAMLARINDA ARTIŞ
YAPI MALZEMELERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİ
YAPI ELEMANLARININ PERFORMANS KRİTERLERİ
AKUSTİK PERFORMANS BELGESİ

## Slide 17
https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/binalarin-gurultuye-karsi-korunmasi-uygulamasi

## Slide 19
EĞİTİM VEREN KURULUŞLAR ve AKUSTİK UZMAN LİSTELERİ
Toplam : 109 Kişi